|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **План работ на 2022 год**  **по текущему ремонту общего имущества МКД по ул. Восточная, 13** | | | | | |
| **Перечень работ(услуг) по ремонту общего имущества дома** | **Место проведения работ/услуг** | **Объем** | **Сроки вып-ния (мес/кварт-ал)** | **Отметка о выполнении/причина отклонения от плана** | **Гарантийный срок** |
| 1.Ремонт кровли | Не требуется |  |  |  |  |
| 2.Ремонт чердачных помещений, в т. ч. | Не требуется |  |  |  |  |
| А) изоляция трубопровода | Не требуется |  |  |  |  |
| Б) ремонт вент. коробов, воронок внутреннего водостока | Не требуется |  |  |  |  |
| 3.Ремонт фасада, в том числе: | Не требуется |  |  |  |  |
| А) ремонт и покраска | Не требуется |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Б) герметизация швов | Не требуется |  |  |  |  |
| В) ремонт входных козырьков | Не требуется |  |  |  |  |
| Г) ремонт входных ступеней | Не требуется |  |  |  |  |
| Д) покраска дверей ниш |  |  |  |  |  |
| 4. Замена разбитых стекол и дверей в помещениях общего пользования | МОП | По результатам обхода |  | выполняется |  |
| 5. Ремонт подвальных помещений, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| А) изоляция трубопровода | Не требуется |  |  |  |  |
| Б) ремонт дренажных и водоотводящих устройств | Не требуется |  |  |  |  |
| В) устранение неисправностей дверей подвалов, тех. подполий, замков | МОП | По необходимости |  | выполняется |  |
| 6. Ремонт покрытий дворовых территорий | Не требуется |  |  |  |  |
| 7. Ремонт отмосток, приямков | Не требуется |  |  |  |  |
| 8. Ремонт инженерного оборудования, в том числе |  |  |  |  |  |
| А) Центральное отопление: |  |  |  |  |  |
| - радиаторов | МОП ревизия |  | июнь |  |  |
| - трубопровода | Ревизия |  |  | выполнено |  |
| - запорной арматуры, фильтры очистки | Подвал, этажи | По необходимости |  | выполняется |  |
| - коллективные приборы учеты в узлах | подвал |  | Поверка согласно паспорту |  |  |
| - опрессовка | подвал |  | июнь | Акт опрессовки |  |
| Б) горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |
| - трубопровода | Ревизия |  |  |  |  |
| - запорной арматуры, фильтры очистки | Подвал, этажи | По необходимости |  | выполняется |  |
| - Установка пожарных рукавов | 1,2,3 п. 1,2,3ц. | 90шт | Июнь-август |  |  |
| В) холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |
| - трубопровода | Ревизия |  |  | выполнено |  |
| - запорной арматуры | Подвал, этажи | По необходимости |  | выполнено |  |
| - коллективные приборы учеты | подвал |  | Поверка согласно паспорту |  |  |
| Г) канализации |  |  |  |  |  |
| - ремонт трубопровода | Не требуется |  |  |  |  |
| - ремонт колодцев | Не требуется |  |  |  |  |
| - промывка системы | подвал |  | Июнь-июль |  |  |
| Д) электрооборудования |  |  |  |  |  |
| - световой электропроводки | Не требуется |  |  |  |  |
| - силовой электропроводки | Не требуется |  |  |  |  |
| - электрощитовых | ВРУ | Ревизия | Июнь |  |  |
| - электродвигателей ( насосы) | Не требуется |  |  |  |  |
| - замена электроламп | МОП | По результатам обхода, по заявкам |  | выполняется |  |
| 9. Другие работы ( в соответствии с Постановлением Правительства № 290):  - замена/ремонт доводчиков дверей МОП | МОП | По результатам обхода, по заявкам |  | выполняется |  |
| - Бордюрная плитка | МОП. п1. | 1кв.м | Июнь-август |  |  |
| - завоз песка в песочницу | Детская площадка МКД | 0,3 куб.м. | май | выполнено |  |
| - устройство покрытия из резиновой крошки | 1,2,3 п | 15 м2 | Июнь-август |  |  |
| - восстановление а/б покрытия тротуара | 3п. | 2 м2 | июнь |  |  |
| - восстановление фасадной плитки | 3 п | 0,5 м2 | июль |  |  |
| Покраска бордюра |  | 413п.м | май | выполнено |  |
| Лопина на детской площадке (резиновое покрытие) |  |  |  |  |
| - Установка пожарных рукавов | 1,2,3 п. 1,2,3ц. | 90шт | Июнь-август |  |  |
| Замена металлической двери (входная группа) | 3 п. | 1шт | 06.05.2022 | выполнено |  |
| Восстановление дверных откосов (выход на балкон) | 1 п.14эт | 4 кв.м | 06.06.2022 | выполнено |  |